Відділом освіти, культури, молоді та спорту проводиться закупівля Природний газ : ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо.Відкриті торги з особливостями оголошені 25.11.2022 р.Подання пропозицій до 03.12.2022р. Очікувана вартість  на період з 01.01.2023 по 31.03.2023року 607 тисяч грн., обсяг 177817 м. куб.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-25-013162-a.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Природний газ

код ДК 021:2015  09120000-6 Газове паливо

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо (природний газ )

2. Кількість товару –  177817 м. куб.

3 Місце поставки Товару:  за адресами місцезнаходження об'єктів Замовника, які включено до Договору розподілу з Оператором ГРМ АТ «Вінницягаз» №094217NZNLFB100 ЕІС код: 56XS00017NZNL00Y.

| Товар | Одиниця виміру | Відповідність стандарту | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Природний газ «ДК 021:2015 - 09120000-6 газове паливо» | м. куб. | ГОСТ 5542-87 | 177817 |

Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому та   включає вартість послуг, пов’язаних з транспортуванням газу  до точки входу в газорозподільну систему, до якої     підключено об’єкти Замовника, а саме, витрати на оплату послуги замовленої потужності, що здійснюється відповідно до норм Кодексу ГТС за тарифами, встановленими НКРЕКП.  Закупівля не включає вартість послуг з розподілу природного  газу, що є предметом регулювання окремого договору між  Замовником та Оператором ГРМ.

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам, визначеним Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 (далі — Кодекс № 2493), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494). Товар запропонований учасником повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87)/

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Передача газу відбувається на межах балансової належності об'єктів Замовника і Оператора